РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013                                               № 108                                          х. Пролетарка

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и

водоснабжающих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                                               А.Н. Бойцов

Приложение

к Постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от  28.10.2013 № 108

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Пролетарского

сельского поселения

________________А.Н. Бойцов

ПЛАН

действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

    - Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Орион» | Ростовская обл., г.Красный Сулин, ул.Буровая, 10 а директор С.В. Ушакова | МБОУ СОШ х.Пролетарка, МБОУ ООШ с.Прохоровка | х.Пролетарка ул.Советская 22, с.Прохоровка ул.Школьная 35 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Энергосбыт Ростов Энерго» | Ростовская область, г.Шахты, пр. Победы Революции 111, Директор Деев А.Л. | МБОУ СОШ х.Пролетарка, МБОУ ООШ с.Прохоровка | х.Пролетарка ул.Советская 22, с.Прохоровка ул.Школьная 35 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «Орион» | нет | Директор Ушакова Светлана Васильевна 5-42-58 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий администрации   сельского поселения , ООО «Орион»

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО «Орион» | Гос. инспектор Ростехнадзора – Токарева И.И. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Орион» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Директор ООО «Орион», Глава поселения | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Орион», управление образования | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «Орион», Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | ООО «Орион» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | ООО «РСП», Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |