СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в с. Прохоровка

за 2013 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы (рег № 242-244) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) с. Прохоровка, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным физико-химическим показателям (по нитратам, общей жесткости).

Исследованные пробы (рег № 240-241,245) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) с. Прохоровка, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным физико-химическим показателям (по общей жесткости).

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) с. Прохоровка, Красносулинского района, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Пушкин

за 2013 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Пушкин, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным физико-химическим показателям (по нитратам, общей жесткости).

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Пушкин, Красносулинского района, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Малая Гнилуша

за 2013 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы (рег № 233,235) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Малая Гнилуша, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным физико-химическим показателям (по нитратам, общей жесткости).

Исследованная проба (рег № 234) питьевой воды, отобранная из источника нецентрализованного водоснабжения (колодец) х. Малая Гнилуша, Красносулинского района, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по физико-химическим показателям (по нитратам).

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Малая Гнилуша, Красносулинского района, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Пролетарка

за 2013 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы (рег № 236,237,239) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Пролетарка, Красносулинского района, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным физико-химическим показателям (по нитратам, общей жесткости).

Исследованная проба (рег № 238) питьевой воды, отобранная из источника нецентрализованного водоснабжения (колодец) х. Пролетарка, Красносулинского района, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по физико-химическим показателям (по нитратам).

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Пролетарка, Красносулинского района, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям.